中华人民共和国法定计量单位

(1984年2月27日国务院公布)

我国的法定计量单位(以下简称法定单位)包括：

(1)国际单位制的基本单位:见表1；

(2)国际单位制的辅助单位:见表2；

(3)国际单位制中具有专门名称的导出单位:见表3；

(4)国家选定的非国际单位制单位:见表4；

(5)由以上单位构成的组合形式的单位；

(6)由词头和以上单位构成的十进倍数和分数单位(词头见表5)。

附表1   国际单位制的基本单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 米 | m |
| 质量 | 千克(公斤) | kg |
| 时间 | 秒 | s |
| 电流 | 安﹝培﹞ | A |
| 热力学温度 | 开﹝尔文﹞ | K |
| 物质的量 | 摩﹝尔﹞ | mol |
| 发光强度 | 坎﹝德拉﹞ | cd |

附表2   国际单位制的辅助单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- |
| 平面角 | 弧 度 | rad |
| 立体角 | 球面度 | sr |

附表3   国际单位制中具有专门名称的导出单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 其它表示实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 赫﹝兹﹞ | Hz | s-1 |
| 力，重力 | 牛﹝顿﹞ | N | kg·m/s2 |
| 压力，压强；应力 | 帕﹝斯卡﹞ | Pa | N/m2 |
| 能量；功；热 | 焦﹝尔﹞ | J | N·m |
| 功率；辐射通量 | 瓦﹝特﹞ | W | J/s |
| 电荷量 | 库﹝仑﹞ | C | A·s |
| 电位；电压；电动势 | 伏﹝特﹞ | V | W/A |
| 电容 | 法﹝拉﹞ | F | C/V |
| 电阻 | 欧﹝姆﹞ | Ω | V/A |
| 电导 | 西﹝门子﹞ | S | A/V |
| 磁通量 | 韦﹝伯﹞ | Wb | V·s |
| 磁通量密度；磁感应强度 | 特﹝斯拉﹞ | T | Wb/m2 |
| 电感 | 享﹝利﹞ | H | Wb/A |
| 摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ |  |
| 光通量 | 流﹝明﹞ | lm | cd·sr |
| 光照度 | 勒﹝克斯﹞ | lx | lm/m2 |
| 放射性活度 | 贝可﹝勒尔﹞ | Bq | s-1 |
| 吸收剂量 | 戈﹝瑞﹞ | Gy | J/kg |
| 剂量当量 | 希﹝沃特﹞ | Sv | J/kg |

附表4   国家选定的非国际单位制单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 换算关系和说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 分 ﹝小﹞时 天﹝日﹞ | min h d | 1 min＝60 s 1 h＝60 min＝3 600 s 1 d＝24 h＝86 400 s |
| 平面角 | ﹝角﹞秒 ﹝角﹞分 度 | (") (') (°) | 1"＝(π/648 000) rad (π为圆周率) 1' ＝60"＝(π/10 800) rad ＝60'＝(π/180) rad |
| 旋转速度 | 转每分 | r/min | 1 r/min＝(1/60) s-1 |
| 长 度 | 海里 | n mile | 1 n mile＝1 852m (只用于航程) |
| 速 度 | 节 | kn | 1 kn＝1 n mile/h＝(1 852/3 600) m/s (只用于航程) |
| 质 量 | 吨 原子质量单位 | t u | 1 t＝103kg 1 u≈1.660 565 5×10-27kg |
| 体 积 | 升 | L,（l） | 1 L＝1dm3＝10-3m3 |
| 能 | 电子伏 | eV | 1 eV≈1.602 189 2×10-19J |
| 级 差 | 分贝 | dB |  |
| 线密度 | 特﹝克斯﹞ | tex | 1 tex＝1 g/km |

附表5   用于构成十进倍数和分数单位的词头

| 所表示的因数 | 词头名称 | 词头符号 |
| --- | --- | --- |
| 1018 | 艾﹝可萨﹞ | E |
| 1015 | 拍﹝它﹞ | P |
| 1012 | 太﹝拉﹞ | T |
| 109 | 吉﹝咖﹞ | G |
| 106 | 兆 | M |
| 103 | 千 | k |
| 102 | 百 | h |
| 101 | 十 | da |
| 10-1 | 分 | d |
| 10-2 | 厘 | c |
| 10-3 | 毫 | m |
| 10-6 | 微 | μ |
| 10-9 | 纳﹝诺﹞ | n |
| 10-12 | 皮﹝可﹞ | p |
| 10-15 | 飞﹝母托﹞ | f |
| 10-18 | 阿﹝托﹞ | a |

注：

1. 周、月、年(年的符号为a)为一般常用时间单位。

2. ﹝﹞内的字，是在不致混淆的情况下，可以省略的字。

3. (  )内的字为前者的同义语。

4. 角度单位度分秒的符号不处于数字后时，用括弧。

5. 升的符号中，小写字母l为备用符号。

6. r为“转”的符号。

7. 人民生活和贸易中，质量习惯称为重量。

8. 公里为千米的俗称，符号为km。

9. 104称为万，108称为亿，1012称为万亿，这类数词的使用不受词头名称的影响，但不应与词头混淆。

说明：法定计量单位的使用，可查阅1984年国家计量局公布的《中华人民共和国法定计量单位使用方法》。